Puńsk, dnia 19.05.2021 r.

Gmina Puńsk

ul. A. Mickiewicza 23

16-515 Puńsk

ZP.271.5.2021

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

Nazwa zamówienia:

„Dostawa instrumentów muzycznych do Szkoły muzycznej w Puńsku nr 2”

Projekt nr LT-PL-4R-304   „Wspólna inicjatywa zatrudnieniowa młodzieży w celu zaspokojenia potrzeb transgranicznego rynku pracy” realizowanego w ramach Programu INTERREG V-A Litwa-Polska 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

ZATWIERDZIŁ

Wójt

Witold Liszkowski

Uczestnikiem postępowania może być osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej,  która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego.

Koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty ponosi Wykonawca.

Wykonawca winien zapoznać się z całością niniejszej SWZ.

Wszystkie załączniki stanowią integralną część SWZ.

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w języku polskim.

Komunikacja między Zamawiającym a Wykonawcą, odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Składanie ofert, wycofanie, zmiana ofert oraz składanie dokumentów i oświadczeń odbywa się za pomocą dedykowanych formularzy dostępnych na Platformie ePUAP. Wykonawcy powinni posiadać konto na Platformie ePUAP.  Oferty muszą być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym.

Opracował: Piotr Pietruszkiewicz

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA	1

Specyfikacja warunków zamówienia zawiera:	2

1.	Informacje o Zamawiającym:	3

2.	Tryb udzielenia zmówienia	3

3.	Opis przedmiotu zamówienia	3

4.	Wymagania stawiane Wykonawcy	20

5.	Modyfikacja warunków zamówienia	20

6.	Termin wykonywania zamówienia	20

7.	Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków	20

8.	Informacje o oświadczeniach i dokumentach	23

9.	Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.	25

10.	Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert	26

11.	Wymagania dotyczące wadium	27

12.	Termin związania ofertą	27

13.	Opis sposobu przygotowywania ofert	27

14.	Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert	28

15.	Opis sposobu obliczenia ceny	29

16.	Informacje dotyczące walut, w jakich będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą	29

17.	Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert	29

18.	Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy	29

19.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy	30

20.	Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy	31

21.	Środki ochrony prawnej	32

22.	Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia	33

23.	Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego	33

24.	Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia	34

- Informacje o Zamawiającym:

Zamawiający:

Nazwa: 		Gmina Puńsk

NIP: 		8442145774

REGON: 	790671120

Adres: 		ul. A. Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk

Adres poczty elektronicznej: 	ug_punsk@pro.onet.pl

Strona internetowa: 	www.ugpunsk.pl; www.punsk.biuletyn.net

Numer telefonu: 	+48 87 51 61 048

Numer faksu: 	+48 87 79 36 805

Godziny urzędowania: 	07:30-15:30 (poniedziałek – piątek)

- Tryb udzielenia zmówienia

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia  mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 3 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie ustanawia dynamicznego systemu zakupów.

- Zamawiający nie dokonuje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  - Przedmiot zamówienia

### Zadanie: Dostawa instrumentów muzycznych do Szkoły muzycznej w Puńsku nr 2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych instrumentów i akcesoriów muzycznych do Samorządowej Szkoły muzycznej I stopnia z Polskim i Litewskim językiem nauczania w Puńsku wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem, strojeniem oraz dostarczeniem instrukcji obsługi.

Zamówienie podzielone jest na 13 następujących części:

Część 1- AKORDEONY Z KONWERTEREM (3 manuały: dyszkantowy, basowo-akordowy, melodyczny):

| L.p. | Prawa część instrumentu | Lewa część instrumentu | Cechy ogólne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 61 guzik i więcej - system rosyjski B - 5 rzędów - 2 – chóry (lub więcej) - 3 regestry (lub więcej) - strój 16’+8’ | Manuał basowy: - 72 – 96 basów - 3 – chóry Manuał melodyczny: - system rosyjski B - przynajmniej 37 barytonów - 1 - chór | Waga: 6 – 7,5 kg Wymiary: 32-37 x 19 – 20,5 [cm] Głosy standardowe lub lepsze |
|  | - 77 guzików - system rosyjski B - 5 rzędów - 3 – chóry - 7 regestrów - 3 regestry brodowe - strój 16’+ 8’+4’ | Manuał basowy: 96 – 102 basy 4 – chóry 5 regestrów i więcej +R Manuał melodyczny: - system rosyjski B - 42 – 43 barytony - 2 – chóry | Waga: 9 – 10 kg Wymiary: 38,5 – 39,5 x 20 – 21,5 [cm] Głosy standardowe lub lepsze |
|  | - 87 guzików - system rosyjski B - 5 rzędów - 3 – chóry - 7 regestrów - 4 regestry brodowe - strój 16’+8’+4’ | Manuał basowy: - 108 – 118 basów - 4 – chóry - 5 regestrów i więcej +R Manuał melodyczny: - system rosyjski B - 49 barytonów - 2 – chóry | Waga: 10 – 11 kg Wymiary: 40 – 41 x 20 – 21,5 [cm] Głosy standardowe lub lepsze |

Część 2- AKORDEONY Z KONWERTEREM (3 manuały: dyszkantowy, basowo-akordowy, melodyczny):

|  | - 37 klawiszy - 3 – chóry i więcej - 7 regestrów i więcej - 1 regestr brodowy i więcej - strój 16’+8’+4’ | Manuał basowy: - 118 – 120 basów - 4 – chóry - 5 regestrów i więcej +R Manuał melodyczny: - system rosyjski B - 49 lub więcej barytonów - 2-chóry | Waga: 9-14 kg Wymiary: 42 - 49 x 20-22 [cm] Głosy Typu Hand Made lub lepsze |
| --- | --- | --- | --- |

Część 3- AKORDEON BASOWY:

| L.p. | Prawa część instrumentu | Lewa część instrumentu | Cechy ogólne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - akordeon basowy - 34 klawisze i więcej - 2-chóry i więcej |  | Waga: 7,9 – 9 kg Wymiary: 42 – 44 x 20 – 24 [cm] Głosy wykonane ręcznie. |

Część 4- AKORDEONY CYFROWE/ELEKTRONICZNE:

| L.p. | Prawa część instrumentu | Lewa część instrumentu | Cechy ogólne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - akordeon cyfrowy/elektroniczny - co najmniej 26 klawiszy z czujnikiem siły uderzenia | Manuał basowy: - co najmniej 72 basy z czujnikiem siły uderzenia | Waga: 6,5 – 8 kg Wymiary: 19,5 – 21 x 36 – 37 [cm] - wbudowane głośniki - wyjście liniowe i słuchawkowe |
|  | - akordeon cyfrowy/elektroniczny - 92 guziki i więcej z czujnikiem siły uderzenia - system rosyjski B | Manuał basowy: - 120 basów z czujnikiem siły uderzenia | Waga: 8,5 – 10 kg Wymiary: 38 – 39 x 20 – 24,5 [cm] - wyjście liniowe i słuchawkowe - wbudowany rekorder dźwięku - ekran LCD - wbudowane głośniki - regulacja oporu miecha |

Część 5- AKORDEONY STANDARDOWE:

| L.p. | Prawa część instrumentu | Lewa część instrumentu | Cechy ogólne |
| --- | --- | --- | --- |
|  | - 34 – 37 klawiszy - 4 – chóry - 9 – 11 regestrów - strój 16’+8’+8’+4’ | Manuał basowy: - 96 basów - 4 – chóry - 5 regestrów | Waga: 8,8 – 10 kg Wymiary: 41 – 45 x 18,5 – 20 [cm] Głosy standardowe o podwyższonym zakresie dynamiki lub głosy wykonywane ręcznie. |
|  | - 26 klawiszy - 2 – chóry i więcej - 2 regestry i więcej | Manuał basowy: - 40 – 60 basów | Waga: 4,5 – 6 kg Wymiary: 30 – 31,5 x 18 – 19 [cm] Głosy standardowe. |

Część 6- LITEWSKIE INSTRUMENTY LUDOWE:

| Pozycja | Nazwa | Sztuk | Opis |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Skudučiai | 2 (komplety) | Manuał basowy: - Drewniane (drewno klonowe) - Strojone - Ilość: 23 szt. ( dwie oktawy G-f2) - Długość: 12cm -27 cm - Opakowanie jednorazowe |
|  | Birbynė diatoniczna | 2 | - Trzyczęściowy korpus: rurka z drewna klonowego z dziesięcioma otworami, stroik ebonitowy, rożek (róg wołowy pełniący funkcję rezonatora) - Długość: 37 cm (+- 2cm) - Opakowanie jednorazowe. |
|  | Birbynė chromatyczna | 2 | - Trzyczęściowy korpus: rurka z drewna klonowego z dziesięcioma otworami z metalowym zaworem, stroik ebonitowy, rożek (róg wołowy pełniący funkcję rezonatora) - Długość: 53 cm (+- 2 cm) - Futerał czarny obszyty syntetyczna tkaniną. |
|  | Birbynė tenorowa | 1 | - Czteroczęściowy korpus: 1 i 2 część stanowi połączona dwuczęściowa drewniana rura o długości 31 cm każda część, z dziesięcioma otworami z metalowym zaworem, stroik ebonitowy, rożek (róg wołowy pełniący funkcję rezonatora) - Długość: 75 cm - Futerał: czarny obszyty syntetyczną tkaniną. |
|  | Birbynė basowa | 1 | - Czteroczęściowy korpus: 1 i 2 część stanowi połączona dwuczęściowa drewniana rura wykonana z drewna klonowego o długości 40 cm każda część, z dziesięcioma otworami i z metalowym zaworem, stroik ebonitowy, rożek (róg wołowy pełniący funkcję rezonatora) - Długość: 95 cm - Futerał: czarny obszyty syntetyczną tkaniną. |
|  | Daudytės (komplet-C,D,E,F,G) | 1 | - Pięć prostych rurowych instrumentów wykonanych z drewna i owiniętych wierzchnią warstwą brzozowej kory - Trzyczęściowy korpus: 1 i 2 część stanowi połączona dwuczęściowa drewniana rura, wykonana z drewna jodłowego o długości 31 cm każda część, - Trzecia część: stroik z drewna jesionowego, impregnowany konopnym olejem. - Długość instrumentów: 140 cm -200 cm. - Trzy futerały koloru czarnego wykonane z syntetycznej tkaniny. |

Część 7- SMYCZKOWE:

| Skrzypce |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Rozmiar | Sztuk | Parametry techniczne: |
| 16. | 1/4 | 2 | - Instrument klasyczny, drewniany - Płyta wierzchnia: Świerk, korpus: klon lekko falisty, szyjka: Klon lekko falisty - Podstrunnica: Heban, Mostek: Klon, francuski, Strunociąg: Heban, 4 mikro-stroiki - Wykończenie: Lakier olejny - Podbródek nachodzący na strunociąg |
| 17. | 1/2 | 1 | - Instrument uczniowski-manufaktura, drewniany - Płyta wierzchnia: lity świerk ,Tył i boki: lity klon ,Szyjka: klon ,Gryf: heban - Strunociąg: heban,4 mikro-strojniki ,Wykończenie: lakier olejny, połysk („na staro”) - Podbródek nachodzący na strunociąg - PODSTAWOWE WYMIARY: Długość płyty – 282-285 mm. Maksymalna szerokość górą - 134 mm Minimalna szerokość w CC - 91 mm, Maksymalna szerokość dołem - 163 mm |
| 18. | 1/2 | 1 | - Instrument lutniczy, drewniany - Tylna płyta wykonana z jaworu falistego, dwuczęściowa, Wierzchnia płyta dwuczęściowa wykonana ze świerku o gęstym usłojeniu. - 4 mikro-stroiki - Lakier olejny (spirytusowy), złoto-brązowy na złotym podkładzie , "na staro" (połysk) . - PODSTAWOWE WYMIARY: Długość płyty – 282-285 mm. Maksymalna szerokość górą - 134 mm Minimalna szerokość w CC - 91 mm, Maksymalna szerokość dołem - 163 mm - Hebanowe akcesoria. - Podbródek: grusza |
| 19. | 3/4 | 1 | - Instrument manufakturowy, drewniany - Model uczniowski - Płyta wierzchnia: lity świerk. Tył i boki: lity klon. Szyjka: klon, Gryf: heban - Strunociąg: heban, Styl: antiqua - Wykończenie: lakier olejny, połysk - Podstawowe wymiary: Długość płyty – 333-337 mm, Maksymalna szerokość górą - 157 mm, Minimalna szerokość w CC - 110 mm. Maksymalna szerokość dołem - 196 mm. Menzura drgającej struny do 304 mm - Podbródek nachodzący na strunnicę |
| 20. | 4/4 | 1 | - Instrument lutniczy, drewniany - Tylna płyta wykonana z jaworu lekko falistego, w - Wierzchnia płyta dwuczęściowa wykonana ze świerku. - Lakier olejny (spirytusowy), złocisto-brązowy, "na staro". Długość pudła rezonansowego – 350-355 mm Szerokość dołem – 204-210 mm, Szerokość górą – 165-170 mm, Talia – 110-115mm Szerokość szyjki: na dole: 30-33 mm. U góry:21-25mm, menzura:18-20mm - Podbródek drewniany |
| Altówka |  |  |  |
| 21. | 38-39 cm | 1 | - Instrument lutniczy, drewniany - Tylna płyta wykonana z jaworu falistego, dwuczęściowa, Wierzchnia płyta dwuczęściowa wykonana ze świerku o średnim usłojeniu. - Lakier olejny/spirytusowy, złoto-brązowy na złotym podkładzie ,struno ciąg z jaworu falistego, podbródek drewniany. - PODSTAWOWE WYMIARY: Długość płyty – 380-406 mm, szerokość górą – 186-194 mm Talia:125 -137mm, szerokość dołem – 232-240 mm, Szerokość szyjki: na dole 40 mm, u góry:2,5 cm, menzura 2 cm - Hebanowe akcesoria. |

Część 8- SMYCZKI:

| Skrzypcowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 22. | 1/4 | 2 | - Smyczek wykonany z włókna karbonowego - Żabka hebanowa z paryskim oczkiem, Wykończenia żabki i owijka niklowane, Przekrój pręta: okrągły. - Smyczek jest sprężysty i prosty, Zrobiony z naturalnego białego włosia. |
| 23. | 1/2 | 1 | - Smyczek wykonany z włókna kompozytowego - Żabka hebanowa z paryskim oczkiem. - Wykończenia żabki i owijka niklowane. - Przekrój pręta: okrągły. - Smyczek jest sprężysty i prosty. - Białe włosie o pełnym paśmie. |
| 24. | 1/2 | 1 | - Smyczek wykonany z włókna kompozytowego - Żabka hebanowa z paryskim oczkiem. - Wykończenia żabki i owijka niklowane. - Przekrój pręta: okrągły. - Smyczek jest sprężysty i prosty. - białe włosie o pełnym paśmie - Kolor pręta brązowy lub czarny. - Smyczek mało podatny na odkształcenia. |
| 25. | 3/4 | 1 | - Smyczek wykonany z włókna kompozytowego - Żabka hebanowa z paryskim oczkiem. - Wykończenia żabki i owijka niklowane. - Przekrój pręta: okrągły. - Smyczek jest sprężysty i prosty. - Białe włosie o pełnym paśmie - Kolor pręta brązowy lub czarny. - Smyczek mało podatny na odkształcenia. |
| 26. | 4/4 | 1 | - Smyczek drewniany z drewna brazylijskiego - bardzo dobrze wyważony - przekrój rdzenia ośmiokątny - naturalne białe włosie o pełnym paśmie - żabka hebanowa bardzo wytrzymała niepękająca - paryskie oczko z masy perłowej - trzyczęściowa śrubka - Srebro-owijka - Pożądana waga do 65g |
| 27. | 4/4 | 2 | - Smyczek karbonowy - Żabka hebanowa z paryskim oczkiem. - Wykończenia żabki i owijka niklowane. - Przekrój pręta: okrągły. - Smyczek jest sprężysty i prosty. - białe włosie o pełnym paśmie - Smyczek mało podatny na odkształcenia. - Pożądana waga do 65g |
| Altówkowe |  |  |  |
| 28. |  | 1 | - Smyczek karbonowy - Żabka hebanowa z paryskim oczkiem, wykończenia żabki i owijka niklowane. - Przekrój pręta: okrągły. - Smyczek jest sprężysty i prosty, białe naturalne włosie o pełnym paśmie - Smyczek mało podatny na odkształcenia. - Pożądana waga do 71-74g |

Część 9- FUTERAŁY DO SMYCZKOWYCH:

| Futerały skrzypcowe |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 29. | 1/4 | 2 | - Najprostszy futerał skrzypcowy w kształcie instrumentu. Wykonany z pianki utwardzanej. Futerał uczniowski. Posiada paski do noszenia na plecy. |
| 30. | 1/2 | 2 | - Najprostszy futerał skrzypcowy w kształcie instrumentu. Wykonany z pianki utwardzanej. Futerał uczniowski. Posiada paski do noszenia na plecy. |
| 31. | 3/4 | 1 | - Futerał prostokątny lekki, duży schowek na akcesoria, posiada miejsce na dwa smyczki, higrometr, schowek, kołderkę, kieszeń na nuty oraz paski do noszenia na plecy. |
| 32. | 4/4 | 1 | - Futerał prostokątny lekki, duży schowek na akcesoria, posiada miejsce na dwa smyczki, higrometr, schowek, kołderkę, kieszeń na nuty oraz paski do noszenia na plecy. |
| 33. | 4/4 | 2 | - Futerał półokrągły lekki, posiada miejsce na dwa smyczki, higrometr, schowek, kołderkę, kieszeń na nuty oraz paski do noszenia na plecy. |
| Futerał altówkowy |  |  |  |
| 34. | 39-42 cm | 1 | - Prostokątny, piankowy futerał ze wzmocnioną górną pokrywą wnętrze welurowe ,kołderka w komplecie - miejsce na dwa lub cztery smyczki, hygrometr, zewnętrzna kieszeń na nuty - dobra jakość, wytrzymały materiał |

Część 10- SKRZYPCE CYFROWE/ELEKTRONICZNE:

| 35. | 4/4 | 2 | W komplecie: - instrument elektryczny - przedwzmacniacz - 2 kable połączeniowe Mini Jack Stereo - długość 195-210cm - douszne słuchawki stereofoniczne - długość 125-135cm - baterie typu AA 1,5V, 2 szt. Specyfikacja instrumentu elektrycznego: - Rozmiar instrumentu: 4/4 - Długość strun do 335mm - Kolor: czerwony- dopuszcza się inny kolor- Szyjka i główka: lity klon lakierowany klasycznie - Korpus i pudło rezonansowe: świerk lakierowany klasycznie - Podstrunnica i klucze: heban - Mostek: lity klonowy z integralną przystawką piezo - Rama górna/kształtka pudła/podbródek: żywice syntetyczne - Rama dolna: dokręcana, czarne aluminium - Strunociąg: aluminiowy typu Wittner, cztery mikrostrojniki lub strojony kołkami Witnera - Struny: rozmiar średni - Przetwornik sygnału: przystawka typu piezo zawarta w podstawku "Bridge" - Regulacja sygnału: potencjometr - Wyjście sygnału: gniazdo Mini Jack Stereo 3,5 mm - Waga: 470g-520g Przedwzmacniacz : - Materiał: ABS - Kolor: czarny - Sposób montażu przedwzmacniacza: zacisk na pasek lub zintegrowany w instrumencie - Klapka komory baterii: plastikowa, czarna - Regulacja siły głosu słuchawek: potencjometr VOL - Wyjście na słuchawki/wyjście liniowe: gniazdo Mini Jack Stereo 3-4mm - Wejście sygnału z instrumentu: gniazdo Mini Jack Stereo 3-4 mm - Wejście sygnału z odtwarzacza AUX IN: gniazdo Mini Jack Stereo 3-4 mm - Włącznik pogłosu: ON/OFF - Przełącznik rodzaju pogłosu: HALL / ROOM - Wyjście sygnału liniowego: gniazdo Jack Mono 6-6,5mm Line Out - Zasilanie wewnętrzne: baterie typu AA 1,5V, 2 szt. - zalecane stosowanie baterii alkaicznych! - Wymiary: 70-75x 20-25 x 95-100 mm - Waga (bez baterii): 60-80 g |
| --- | --- | --- | --- |

Część 11- PIANINA:

| Lp. | Sztuk | Opis |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 36. | 1 |  | głębokość (mm) od 562 do 610, szerokość (mm) od 1456 do 1520, wysokość (mm) od 1210 do 1220, waga (kg) od 224 do 237, dno rezonansowe wykonane z drobnosłoistego świerku wysokogórskiego, aktywna powierzchnia dna rezonansowego od 1,1513 m2, żebra 10 sztuk asymetryczne ze świerku wysokogórskiego, konstrukcja dna rezonansowego stożkowa 9 mm w górnej części, 7 mm w dolnej części, płyta żeliwna piaskowana, powierzchnia płyty żeliwnej malowana farba nitrocelulozowa z dodatkiem pyłku brązu, mechanizm bez elementów z tworzyw sztucznych; konstrukcja tradycyjna - drewno, metal, kaszmir, strojnica - wielowarstwowa sklejka bukowa gęstość 800-850kg/m3, konstrukcja ramy drewnianej świerkowa 5 ramiaków pionowych, poprzeczne bukowe żebro rogowe, dwa mostki bukowe, szpilki stalowe o zaokrąglanych główkach, agrafy 88 sztuk, mosiężne struny z drutu stalowego Röslau, nawój miedziany Degen, zaczepienie prostych strun: podwójne, tłumiki dźwięki 1-70, trzy pedały, mosiądz (prawy forte, lewy piano, środkowy moderator), filc czerwony, system powolnego opadania nakrywy klawiatury, kolor czarny połysk. Transport, wniesienie oraz pierwsze strojenie w cenie instrumentu. Pięć lat gwarancji. |
| 37. | 1 |  | kolor czarny wysoki połysk, wysokość od 120 do 121 cm, szerokość od 150 do 152 cm głębokość od 60 do 61 cm, waga od 237 do 255 kg, rama tylna: 5 ramiaków pionowych, rama żeliwna piaskowana, kołki strojeniowe niklowane 6,9/64 mm, strojnica wielowarstwowa wykonana z masywnego buku, struny Rosslau, dno rezonansowe i żebra wykonane ze specjalnie selekcjonowanego europejskiego świerku wysokogórskiego, mostki wykonane z masywnego buku, młotki - filc wielowarstwowy, rdzeń orzechowy, mechanizm - tradycyjna budowa bez elementów plastikowych, trzy pedały - prawy forte, lewy piano, środkowy moderator, popychacze klonowe, klawiatura 88 klawiszy jednolicie wyrównanych i indywidualnie wyważanych, kółka, zawiasy mosiężne. Transport, wniesienie oraz pierwsze strojenie w cenie instrumentu. Pięć lat gwarancji. |

Część 12- PIANINO CYFROWE/ELEKTRYCZNE:

| Pianino cyfrowe/elektryczne |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lp. | Sztuk | Opis |
| 38. | 1 | klawiatura z wymykiem, wykończenie klawiszy - imitacja kościowej, wbudowana łączność Bluetooth, pedał damper/sustain w komplecie, czułość klawiatury do wyboru - 100 rodzajów, tryby klawiatury - Whole, Dual, Split - ustawiany punkt podziału, brzmienia: pianina - 15, elektroniczne pianina - 16, smyczki - 11, organowe 15, pad -15, pozostałe - 279 brzmień (w tym 8 zestawów perkusyjnych, 1 zestaw SFX), Efekty: Ambience, Equalizer, Rotary Speaker Effect (tylko dla brzmień organowych), Modulation Speed (tylko dla brzmienia E. Piano),Piano Designer (tylko dla brzmień Concert Piano, Ballad Piano, Mellow Piano, Bright Piano): Lid, String Resonance, Damper Resonance, Key Off Resonance, Single Note Tuning (rozciągnięte strojenie), Single Note Volume, Single Note Character, efekt przy słuchaniu w słuchawkach 3D Ambience, strojenie zakres: 415.3 – 466.2 Hz (ustawiane w krokach co 0.1 Hz), aplikacje mobilne (Android/iOS) - Piano Partner 2, Piano Designer, utwory demonstracyjne 10, odtwarzacz Audio USB/MIDI - format MIDI: SMF (Format 0, 1), Format Audio: WAV (44.1 kHz, 16-bit format linearny), MP3 (44.1 kHz, 64 kbps - 320 kbps), rejestrator Audio USB/MIDI: format MIDI: SMF (Format 0, pamięć ok. 70000 nut), format Audio: WAV (44.1 kHz, 16-bit format linearny), wyświetlacz: graficzny LCD, od 128 do 132 x od 32 do 64 pkt., zasilanie zasilaczowe pobór mocy: 5 W (4 W - 22 W), akcesoria w komplecie: instrukcja PL, zasilacz, kabel zasilania, pulpit na nuty, pedał damper/sustain, wymiary (wys. x szer. x głęb. mm): od 125 do 145 x od 1291 do 1336 x od 344 do 376, waga od 19 do 22 kg. Dwa lata gwarancji i transport z wniesieniem w cenie instrumentu. wymiary (wys. x szer. x głęb. mm): 85 x 314 x 240, waga 2,5 kg, trzy pedały w jednej obudowie z oddzielnym przewodem dla każdego 1,4’’ typu jack. |
| Pedały do pianina cyfrowego |  |  |
| Lp. | Sztuk | Opis | Sztuk | Opis |
| 39. | 1 | wymiary (wys. x szer. x głęb. mm): 85 x 314 x 240, waga 2,5 kg, trzy pedały w jednej obudowie z oddzielnym przewodem dla każdego 1,4’’ typu jack. |

Część 13- AKCESORIA:

| Lp. | Sztuk | Opis |
| --- | --- | --- |
| 40. | 1 | System nagłośnieniowy typu All in One z powermikserem i dwoma kolumnami głośnikowymi, moduł Bluetooth umożliwiający bezprzewodowe odtwarzanie (np. z telefonu), wyjście na subwoofer z automatycznym filtrem górnoprzepustowym, zasilanie Phantom Power dla mikrofonów pojemnościowych i wysokoimpedancyjny obwód instrumentalny Hi-Z, efekt Reverb – dwa rodzaje, zestaw składa się do postaci walizki ze zintegrowanym uchwytem do przenoszenia lub posiada dedykowany pokrowiec, moc: 560 do 600 W RMS, ośmio do dziesięcio kanałowy mikser [4 XLR / jack 6,3 mm combo, 2 x jack 6,3 mm (line / Hi-Z instrument), 2 x stereo (4 x jack 6,3 mm lub 2 x jack stereo 3,5 mm), 1 x Bluetooth stereo, głośniki: 2 x 10", trzynaście wejść: 4 x XLR / jack combo (mic/line), 2 x jack 6,3 mm (instrumental/line), 4 x jack 6,3 mm, 2 x jack stereo 3,5 mm, Bluetooth (stereo), wyjścia liniowe: 1 x jack stereo 3,5 mm (słuchawki / linia), 1 x jack 6,3 mm (mono), 1 x jack 6,3 mm (subwoofer), złącza głośnikowe: 2 x jack 6,3 mm, kontrolery - osobna regulacja głośności, basów, sopranów i efektu reverb dla każdego kanału, Master Volume, Master Tone, Mic/Line Pad (kanały 1-4), przełącznik Phantom Power, Reverb (wybór typu pogłosu, pokrętła Time i Tone), przełącznik Hi-Z/line, parowanie Bluetooth, regulacja poziomu wyjścia słuchawkowego, obudowa plastik, dwa kable głośnikowe w zestawie, flansza 35 mm, wymiary po złożeniu (szer. x wys. x gł. mm): od 600 do 737 x od 550 do 559 x od 260 do 286, wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, waga netto 21 do 26 kg. |
| # 41. | 1 | Mikrofon bezprzewodowy- zestaw. Typ transmisji danych UHF, pasmo 630 – 680 MHz, częstotliwości: 2x100, zakres dynamiki: >90dB, T.H.D: <0,1%, pasmo przenoszenia: 30Hz na 20KHz, zasięg: 60m, mikrofon - dynamiczny, wszechkierunkowy, czułość -71dB ±3dB (0dB=1V/Pa na 1KHz), pasmo przenoszenia: 50Hz-16KHz, impedancja wyjściowa: 600Ω ±30%, nadajnik - moc: 10mW, modulacja: FM, czułość: -94dBm, zasilanie: LR6 (AA) 1,5V x2 (do 8 godzin pracy), odbiornik AC100~240V (50-60Hz), napięcie: 12V, stosunek S/N: >96dB, wyjście niesymetryczne typu jack 6,35mm, wyjście symetryczne: 2x XLR. |

Dodatkowe informacje szczegółowe dotyczące przedmiotu zamówienia:

Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiekolwiek: znak towarowy, patent czy pochodzenie – należy przyjąć, że Zamawiający podał taki opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno-eksploatacyjno-użytkowych nie gorszych niż te, podane pod pojęciem typu (podstawa prawna art. 99 ust. 5 ustawy PZP).

W takim przypadku do oferty należy załączyć dokumenty potwierdzające równoważność materiałów/urządzeń, tzn. parametry techniczne np. karty katalogowe w języku polskim, atesty, certyfikaty, znak zgodności.

Za materiały/urządzenia równoważne uważa się takie, które posiadają co najmniej te same parametry techniczne i jakościowe, a zastosowanie ich w żaden sposób nie wpłynie na pogorszenie funkcjonowania urządzenia.

  - Przedmiot zamówienia obejmuje również:

- Przedmiot zamówienia obejmuje również: pełną i bezwarunkową gwarancję i rękojmię oraz serwis gwarancyjny, w tym wszelkie koszty związane z naprawami gwarancyjnymi, tj. koszty dojazdu, koszty załatwienia wszelkich formalności celnych związanych z importem części zamiennych, przesyłek kurierskich, koszty robocizny, materiałów etc.

Główny kod Wspólnego Słownika Zamówień (CPV): 37300000-1 Instrumenty muzyczne i ich części

37310000-4 Instrumenty muzyczne

37311200-3 Akordeony

37311000-1 Instrumenty klawiszowe

37315000-9 Instrumenty muzyczne ze wzmacniaczami elektrycznymi

37315100-0 Syntezatory

37314000-2 Instrumenty dęte

37313000-5 Instrumenty strunowe

37320000-7 Części i akcesoria do instrumentów muzycznych

37313400-9 Skrzypce

37321600-0 Pokrowce lub futerały na instrumenty muzyczne lub akcesoria

37321300-7 Akcesoria do instrumentów strunowych

37322000-1 Części instrumentów muzycznych

37321000-4 Akcesoria do instrumentów muzycznych

37311100-2 Pianina

32340000-8 Mikrofony i głośniki

32342000-2 Urządzenia głośnikowe

32341000-5 Mikrofony

32342400-6 Sprzęt nagłaśniający

- Wymagania stawiane Wykonawcy

    - Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia.

    - Wymagana jest należyta staranność przy realizacji zobowiązań umowy.

    - Ustalenia i decyzje dotyczące wykonywania zamówienia uzgadniane będą przez Zamawiającego z ustanowionym przedstawicielem Wykonawcy.

    - Określenie przez Wykonawcę telefonów kontaktowych oraz innych ustaleń niezbędnych dla sprawnego i terminowego wykonania zamówienia.

    - Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez Wykonawcę podczas wykonywania przedmiotu zamówienia.

    - Na wykonany przedmiot zamówienia Wykonawca udzieli co najmniej 2 lata gwarancji.

  - Wymagania dotyczące podwykonawców.

    - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy, Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za realizację przedmiotu zamówienia przez   podwykonawcę.

- Modyfikacja warunków zamówienia

  - W szczególnie uzasadnionych przypadkach Zamawiający może, przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść specyfikacji warunków zamówienia. Dokonaną w ten sposób modyfikację Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SWZ oraz zamieszcza na stronie internetowej, na której zamieszczono SWZ.

  - Każda wprowadzona przez Zamawiającego zmiana stanie się częścią specyfikacji warunków zamówienia.

  - Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż 4 dni przed upływem terminu składania ofert.

  - Treść zapytania  wraz z wyjaśnieniem bez podania źródła zapytania Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej, na której  udostępniona jest SWZ.

  - Zamawiający przedłuża termin składania ofert, jeżeli w wyniku modyfikacji treści specyfikacji warunków zamówienia niezbędny jest dodatkowy czas na wprowadzenie zmian w ofertach.

  - Wszelkie prawa i zobowiązania Wykonawcy odnośnie do wcześniejszych ustalonych terminów będą podlegały nowemu terminowi.

- Termin wykonywania zamówienia

  - Realizacja zamówienia: maksymalnie 42 dni od dnia podpisania umowy

- Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

  - O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy, którzy:

    - Nie podlegają wykluczeniu.

    - Spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:

      - Kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

      - Sytuacji ekonomicznej lub finansowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

      - W zakresie zdolności technicznej lub zawodowej.

Zamawiający nie określa szczegółowych wymagań w zakresie spełniania tego warunku.

  - Korzystanie przez Wykonawcę ze zdolności technicznych lub sytuacji ekonomicznej innych podmiotów:

    - Wykonawca może w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postepowaniu w stosownych sytuacjach oraz w odniesieniu do zamówienia, lub jego części, polegać na zdolnościach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków prawnych,

    - Zamawiający jednocześnie informuje, iż „stosowna sytuacja”, o której mowa wyżej wystąpi wyłącznie w przypadku kiedy:

      - Wykonawca, który polega na zdolnościach lub sytuacji innych podmiotów udowodni Zamawiającemu, że realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów, w szczególności przedstawiając zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia.

      - Zamawiający oceni, czy udostępniane Wykonawcy przez inne podmioty zdolności techniczne lub zawodowe lub ich sytuacja finansowa lub ekonomiczna, pozwalają na wykazanie przez Wykonawcę spełniania warunków udziału w postępowaniu oraz zbada, czy nie zachodzą wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1, oraz art. 109 ust. 1 pkt. 4; art. 109 ust. 1 pkt. 8; art. 109 ust. 1 pkt. 10 ustawy PZP

    - W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia, Wykonawcy mogą polegać na zdolnościach innych podmiotów, jeśli podmioty te zrealizują usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.

    - Zamawiający może na każdym etapie postępowania uznać, że Wykonawca nie posiada wymaganych zdolności, jeżeli zaangażowanie zasobów technicznych lub zawodowych Wykonawcy w inne przedsięwzięcia gospodarcze Wykonawcy może mieć negatywny wpływ na realizacje zamówienia.

    - Ocena spełnienia warunków udziału w postepowaniu zostanie dokonana w oparciu o dokumenty, oświadczenia i informacje zawarte w ofercie. Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, że stawiane warunki Wykonawca spełnił. Niespełnienie warunków określonych skutkować będzie wykluczeniem z postępowania.

  - Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

    - Wykonawców, którzy podlegają wykluczeniu na podstawie art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych a mianowicie:

1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:

a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,

b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,

c) o którym mowa w art. 228-230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,

d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,

e)o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f)  powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g)przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296-307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270-277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe,

h)o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2)jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3)wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5)jeżeli zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6)jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

    - Ponadto, na podstawie: art. 109 ust. 1 pkt. 4; art. 109 ust. 1 pkt. 8; art. 109 ust. 1 pkt. 10  ustawy PZP z postepowania o udzielenie zamówienia Zamawiający wykluczy Wykonawcę:

      - w stosunku do którego otwarto likwidację, ogłoszono upadłość, którego aktywami zarządza likwidator lub sąd, zawarł układ z wierzycielami, którego działalność gospodarcza jest zawieszona albo znajduje się on w innej tego rodzaju sytuacji wynikającej z podobnej procedury przewidzianej w przepisach miejsca wszczęcia tej procedury;

      - Który w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa wprowadził zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji, że nie podlega wykluczeniu, spełnia warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia, lub który zataił te informacje lub nie jest w stanie przedstawić wymaganych podmiotowych środków dowodowych;

      - Który w wyniku lekkomyślności lub niedbalstwa przedstawił informacje wprowadzające w błąd, co mogło mieć istotny wpływ na decyzje podejmowane przez zamawiającego w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

Oferta Wykonawcy wykluczonego z postępowania uznana zostanie za odrzuconą.

    - Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli:

    - Jest niezgodna z ustawą,

    - Jej treść nie odpowiada treści specyfikacji warunków zamówienia,

    - Jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

    - Zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia,

    - Została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia,

    - Zawiera błędy w obliczeniu ceny lub kosztu,

    - Wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 223 ust. 2 ustawy PZP,

    - Jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

- Informacje o oświadczeniach i dokumentach

  - Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki:

    - Wypełniony i podpisany formularz ofertowy (zał. nr 1);

    - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (zał. nr 2);

Wykonawca, który zamierza powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia z udziału w postępowaniu składa oświadczenie – załącznik nr 2.

W przypadku wspólnego ubiegania się o zamówienie przez Wykonawców oświadczenie o którym mowa w pkt 8.1., ppkt. 2 składa każdy z Wykonawców wspólnie ubiegających się o zamówienie. Oświadczenie te ma potwierdzać spełnianie warunków udziału w postępowaniu, brak podstaw wykluczenia w zakresie, w którym każdy z Wykonawców wykazuje spełnianie warunków udziału w postępowaniu.

Dokumenty i załączniki należy przekazać Zamawiającemu poprzez Formularze ePUAP.

  - Wykonawca , którego oferta została najwyżej oceniona, zostanie wezwany do złożenia w wyznaczonym terminie, nie krótszym niż 5 dni od dnia wezwania nw. podmiotowych środków dowodowych, zgodnie z art. 274 ustawy Pzp:

1)   oświadczenie o grupie kapitałowej

2)   odpis   lub informacji z  Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej - §4 ust. 1 pkt 3) lit. b) Rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 grudnia 2020 r.w sprawie podmiotowych środków dowodowych oraz innych dokumentów lub oświadczeń, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy (Dz. U. z 2020 r., poz. 2415) w zakresie art. 109 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, sporządzonego nie wcześniej niż 3 miesiące przed jej złożeniem, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji.

3)  Zamawiający  na  podstawie  art.  128  ustawy  Pzp  wezwie  wykonawców,  którzy  nie  złożyli wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń, podmiotowych środków dowodowych, innych dokumentów,  lub  dokumenty  te  są  niekompletne  lub  zawierają  błędy,  do  ich  złożenia, uzupełnienia, poprawienia lub udzielenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia  oferta  Wykonawcy  podlega  odrzuceniu  albo  zachodzą  przesłanki  unieważnienia postępowania.

  - Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o których mowa w pkt 8.2. składa:

1. Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Dokumenty powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu. Jeżeli w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 8.2. zastępuje się je dokumentem zawierającym odpowiednio oświadczenie Wykonawcy, ze wskazaniem osoby albo osób uprawnionych do jego reprezentacji, lub oświadczenie osoby, której dokument miał dotyczyć, złożone przed notariuszem lub przed organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego właściwym ze względu na siedzibę lub miejsce zamieszkania Wykonawcy lub miejsce zamieszkania tej osoby.

2. W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania lub miejsce zamieszkania ma osoba, której dokument dotyczy, o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących tego dokumentu.

  - Postanowienia dotyczące składanych dokumentów

    - Oferta powinna zawierać wszystkie wymagane dokumenty, oświadczenia i załączniki, o których mowa w pkt 8.1. niniejszej specyfikacji.

    - Oferta oraz wszystkie wymagane załączniki winny być podpisane elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem osobistym, lub elektronicznym podpisem zaufanym przez upoważnionego przedstawiciela, uprawnionego do reprezentowania zgodnie z przedstawionym aktem rejestracyjnym, wymogami ustawowymi oraz przepisami prawa.

    - Wykonawców obowiązuje wykorzystanie załączonych wzorów dokumentów – załączników. Wszystkie pola i pozycje tych wzorów winny być wypełnione,

    - a w szczególności muszą zawierać wszystkie wymagane informacje i dane oraz odpowiedzi na wszystkie pytania. Nie dopuszcza się składania alternatywnych co do treści dokumentów.

    - Wymienione dokumenty muszą być złożone w formie elektronicznej poświadczone elektronicznym podpisem kwalifikowanym, elektronicznym podpisem osobistym, lub elektronicznym podpisem zaufanym.

    - Złożenie przez Wykonawcę fałszywych lub stwierdzających nieprawdę dokumentów lub nierzetelnych oświadczeń mających istotne znaczenie dla prowadzonego postępowania spowoduje wykluczenie Wykonawcy z dalszego postępowania.

  - Postanowienia dotyczące wnoszenia oferty wspólnej przez dwa lub więcej podmiotów gospodarczych (konsorcja/spółki cywilne):

6.5.1 Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia (np. w formie konsorcjum, spółki cywilnej lub innego porozumienia regulującego ich współpracę w celu uzyskania zamówienia), w takim przypadku:

      - Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

      - przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców występujących wspólnie,

      - jeżeli oferta Wykonawców występujących wspólnie, zostanie wybrana, Zamawiający będzie żądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

      - w odniesieniu do wymagań postawionych przez Zamawiającego, każdy z Wykonawców występujących wspólnie, oddzielnie musi udokumentować, że nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 108 i 109 ustawy Prawo zamówień publicznych wymienionych w punkcie 7.3 niniejszej SWZ.

      - oferta musi być podpisana w taki sposób, by prawnie zobowiązywała wszystkich Wykonawców występujących wspólnie.

6.5.2 Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy, a pełnomocnictwo/upoważnienie do pełnienia takiej funkcji – wystawione zgodnie z wymogami ustawowymi, oprawione elektronicznym podpisem zaufanym, elektronicznym podpisem osobistym, lub elektronicznym podpisem kwalifikowanym przez prawnie upoważnionych przedstawicieli każdego z partnerów – winno być dołączone do oferty.

6.5.3. Oferta winna być podpisana przez każdego partnera lub ustanowionego pełnomocnika.

6.5.4. Ustanowiony pełnomocnik winien być upoważniony do zaciągania zobowiązań i płatności w imieniu każdego partnera, na rzecz każdego z partnerów oraz do wyłącznego występowania w realizacji kontraktu.

Wszystkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów.

9.1.	Zamawiający wyznacza Pana Piotra Pietruszkiewicza e-mail: d.wolyniec@ugpunsk.pl - do kontaktowania się z Wykonawcami.

9.2.  Komunikacja pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcami w szczególności składanie oświadczeń,          wniosków, zawiadomień oraz przekazywanie informacji odbywa się elektronicznie.

Postępowanie prowadzone jest w języku polskim przy użyciu środków komunikacji elektronicznej za pośrednictwem miniPortalu znajdującego się pod adresem: https://miniportal.uzp.gov.pl/

ePUAPu: epuap.gov.pl/wps/portal

(w wyszukiwarce podmiotu należy wpisać „Urząd Gminy w Puńsku”),

elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP: /2009042/SkrytkaESP  ,

a także poczty elektronicznej: d.wolyniec@ugpunsk.pl

We wszelkiej korespondencji związanej z niniejszym postępowaniem Zamawiający i Wykonawcy posługują się Identyfikatorem postępowania: ZP.271.5.2021

Wykonawca powinien zapoznać się z aktualnymi wytycznymi technicznymi zawartymi w Regulaminach i warunkach korzystania z miniPortalu i ePUAP.

9.3.	Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, musi   posiadać konto na ePUAP. Wykonawca posiadający konto na ePUAP ma dostęp do formularzy: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do formularza do komunikacji.

9.4.	Wymagania techniczne i organizacyjne wysyłania i odbierania dokumentów elektronicznych, elektronicznych kopii dokumentów i oświadczeń oraz informacji przekazywanych przy ich użyciu opisane zostały w Regulaminie korzystania z miniPortalu oraz Regulaminie ePUAP.

9.5.	Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem dedykowanych formularzy do: złożenia, zmiany, wycofania oferty lub wniosku oraz do komunikacji wynosi 150 MB.

UWAGA!

Zgodnie ze stanowiskiem Urzędu Zamówień publicznych dostępnym na stronie: www.uzp.gov.pl (miniPortal - Najczęściej zadawane pytania) w ramach odpowiedzi na pytanie „Czy do formularza do składania ofert, ofert wstępnych, ofert dodatkowych i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można załączyć więcej niż jeden dokument” - do formularza do składania ofert, ofert wstępnych, ofert dodatkowych i wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można załączyć tylko jeden załącznik o maksymalnym rozmiarze do 150 MB. W celu załączenia większej ilości dokumentów w jednym załączniku należy podpisać je kwalifikowanym podpisem elektronicznym, skompresować te pliki w formacie ZIP, a następnie załączyć do formularza.

9.6.	Za datę przekazania oferty, wniosków, zawiadomień, dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń oraz innych informacji przyjmuje się datę ich przekazania na ePUAP. Potwierdzeniem przekazania jest Urzędowe Potwierdzenie wygenerowane przez ePUAP.

9.7.	Identyfikator postępowania i klucz publiczny dla danego postępowania o udzielenie zamówienia dostępne są na liście wszystkich postępowań na miniPortalu.

Klucz publiczny pobrany do zaszyfrowania oferty nie może być zmieniony. Aby prawidłowo zaszyfrować ofertę należy użyć klucza w formacie pobranym z miniPortalu.

9.8.	Korzystanie z ePUAP oraz miniPortalu przez Wykonawcę jest bezpłatne.

9.9.	Dokumenty elektroniczne nie stanowiące załączników do oferty, oświadczenia lub elektroniczne kopie dokumentów lub oświadczeń składane są przez Wykonawcę za pośrednictwem Formularza do komunikacji, jako załączniki. Zamawiający dopuszcza również możliwość składania dokumentów elektronicznych nie stanowiących załączników do oferty, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń za pomocą poczty elektronicznej, na adres e-mail d.wolyniec@ugpunsk.pl .

9.10.	Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych, oświadczeń lub elektronicznych kopii dokumentów lub oświadczeń musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 27 czerwca 2017 r. w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych wraz z rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie użycia środków komunikacji elektronicznej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego oraz udostępniania i przechowywania dokumentów elektronicznych oraz rozporządzeniu Ministra Rozwoju z dnia 26 lipca 2016 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia wraz z rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 16 października 2018 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.11.	Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, elektronicznym podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym.

Wszystkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez   dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego

- Wyjaśnienia w toku badania i oceny ofert

  - W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert.

  - Jeżeli jest to niezbędne do zapewnienia odpowiedniego przebiegu postępowania o udzielenie zamówienia, Zamawiający może na każdym etapie postępowania wezwać Wykonawców do złożenia wszystkich lub niektórych oświadczeń lub dokumentów potwierdzających, że nie podlegają wykluczeniu, spełniają warunki udziału w postępowaniu lub kryteria selekcji, a jeżeli zachodzą uzasadnione podstawy do uznania, że złożone uprzednio oświadczenia lub dokumenty nie są już aktualne, do złożenia aktualnych oświadczeń lub dokumentów.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył oświadczenia, o którym mowa w art. 125 ust. 1, oświadczeń lub dokumentów potwierdzających okoliczności, o których mowa w art. 274 ust. 1, lub innych dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia postępowania, oświadczenia lub dokumenty są niekompletne, zawierają błędy lub budzą wskazane przez Zamawiającego wątpliwości, Zamawiający wzywa do ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub do udzielania wyjaśnień w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia, uzupełnienia lub poprawienia lub udzielenia wyjaśnień oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Jeżeli Wykonawca nie złożył wymaganych pełnomocnictw albo złożył wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wzywa do ich złożenia w terminie przez siebie wskazanym, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu albo konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

  - Zamawiający wzywa także, w wyznaczonym przez siebie terminie, do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 125 ust. 1.

  - Zamawiający poprawia w  ofercie:

    - oczywiste omyłki pisarskie,

    - oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem  konsekwencji   rachunkowych dokonanych poprawek,

    - inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty

– niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

- Termin związania ofertą

  - Wykonawca pozostaje związany ofertą do 28.06.2021

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, na czas niezbędny do zawarcia umowy w  sprawie zamówienia publicznego, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawcy o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 30  dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w pkt 12.2 nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

  - Nie udzielenie zgody na przedłużony okres związania ofertą powoduje wykluczenie Wykonawcy z postępowania.

- Opis sposobu przygotowywania ofert

13.1.	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

13.2.	Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych i nie ogranicza liczby części zamówienia, na które Wykonawca może złożyć ofertę. Wykonawca może składać ofertę w odniesieniu do wszystkich części zamówienia.

13.3.	Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

13.4.	Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji warunków zamówienia.

13.5.	Wraz z ofertą (załącznik nr 1 do SWZ) powinny być złożone:

1)	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu (Załącznik nr 2 do SWZ)

2)	Pełnomocnictwo do podpisania oferty względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą (sporządzone w postaci elektronicznej i opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, zaufanym podpisem elektronicznym, lub osobistym podpisem elektronicznym), o ile prawo to nie wynika z dokumentów rejestrowych Wykonawcy;

- Pełnomocnictwo do reprezentowania wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, ewentualnie umowa o współdziałaniu, z której będzie wynikać przedmiotowe pełnomocnictwo. Pełnomocnik może być ustanowiony do reprezentowania Wykonawców w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy. O ile Wykonawcy wspólnie ubiegają się o zamówienie.

- Dokumenty, z których wynika prawo do podpisania oferty (oryginał w postaci dokumentu elektronicznego) względnie do podpisania innych oświadczeń lub dokumentów składanych wraz z ofertą, chyba, że Zamawiający może je uzyskać w szczególności za pomocą bezpłatnych i ogólnodostępnych baz danych, w szczególności rejestrów publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, a Wykonawca wskazał to wraz ze złożeniem oferty.

Informacja:

Ofertę sporządza się pod rygorem nieważności w postaci elektronicznej i opatruje się kwalifikowanym podpisem, elektronicznym podpisem zaufanym, lub elektronicznym podpisem osobistym. Ofertę wysyła się wyłącznie za pomocą narzędzi dostępnych na stronie https://miniportal.uzp.gov.pl/

Wszystkie podpisy elektroniczne winny zostać złożone przy pomocy programu wskazanego przez   dostawcę usługi zaufania wystawiającego certyfikat podpisu kwalifikowanego, osobistego lub zaufanego.

Zalecamy stosowanie podpisu wewnętrznego, który polega na tym, że jest zapisany łącznie z podpisywanym dokumentem (tworzą jeden plik), a nie oddzielnie (plik podpisywany i plik podpisu).

Szczegółowy sposób utworzenia podpisu wewnętrznego zawarty jest w instrukcji użytkownika programu, za pomocą którego składany jest podpis elektroniczny. W przypadku programów Sigilium Sign 4, Sigilium Sign 5, Szafir 2.0, proCertum SmartSign oraz PEM-HEART 3.9 można również skorzystać ze wskazówek zawartych na stronie internetowej www.biznes.gov.pl/pl/firma/sprawy-urzedowe/chce-zalatwic-sprawe-w-urzedzie/dlaczego-warto-zalatwiac-sprawy-urzedowe-przez-biznes-gov-pl-i-jak-to-zrobic/jak-zlozyc-podpis-kwalifikowany

Zamawiający dopuszcza przesyłanie danych w formatach dopuszczonych odpowiednimi przepisami prawa, tj. m.in.: .doc, .docx, .txt, .xls, .xlsx, .ppt, .csv, .pdf, .jpg, git, .png, .tif, .dwg, .ath, .kst, .zip, .rar, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf.

Oprogramowanie użyte do sporządzenia oferty przez Wykonawcę oraz do złożenia podpisów musi być legalne.

13.6.	Oferta oraz pozostałe oświadczenia i dokumenty, dla których Zamawiający określił wzory w formie formularzy zamieszczonych w załącznikach do SWZ, powinny być sporządzone zgodnie z tymi wzorami, co do treści oraz opisu kolumn i wierszy.

13.7.	Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.

13.8.	Zamawiający informuje, iż  nie ujawnia się informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa, w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, w sposób niebudzący wątpliwości zastrzegł, że nie mogą być one udostępniane oraz wykazał, załączając stosowne wyjaśnienia, iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa. Wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 ze zm.), które Wykonawca pragnie zastrzec jako tajemnicę przedsiębiorstwa, winny być załączone w osobnym pliku i opisane „Załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa”.

13.9.	Przed upływem terminu składania ofert, Wykonawca może wprowadzić zmiany do złożonej oferty lub wycofać ofertę za pośrednictwem Formularza ePUAP do złożenia, zmiany, wycofania oferty. Sposób zmiany i wycofania oferty został opisany w Instrukcji użytkownika dostępnej na miniPortalu. Wykonawca po upływie terminu do składania ofert nie może skutecznie dokonać zmiany ani wycofać złożonej oferty (załączników).

13.10.	UWAGA! Po załączeniu oferty na ePUAP pojawi się komunikat „podpisz i wyślij”. Podpisanie w tym miejscu oferty profilem zaufanym lub podpisem kwalifikowanym nie oznacza podpisania oferty, jedynie podpisanie formularza wysyłkowego ePUAP.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

14.1 Ofertę należy złożyć za pośrednictwem formularza ePUAP w terminie do 28.05.2021 roku, do godziny 10:00.

14.2 Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Adama Mickiewicza 23, 16-515 Puńsk w Urzędzie Gminy w pokoju nr.7 w dniu 28.05.2021 roku, o godzinie 10:15, na komputerze Zamawiającego, po odszyfrowaniu ofert. Otwarcie ofert następuje poprzez użycie aplikacji do szyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego.

14.3 Otwarcie wszystkich pobranych z platformy ePUAP ofert następuje przez użycie aplikacji do deszyfrowania ofert dostępnej na miniPortalu i dokonywane jest poprzez odszyfrowanie i otwarcie ofert za pomocą klucza prywatnego (udostępnionego przez miniPortal po upływie terminu składania ofert).

14.4 Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający na stronie internetowej zamieszcza informacje dotyczące kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

14.5 Niezwłocznie po otwarciu ofert Zamawiający zamieszcza na stronie internetowej informacje dotyczące:

    - firm oraz adresów Wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;

    - ceny, gwarancji i terminu dostawy zawartych w ofertach.

14.6 W przypadku wystąpienia wiarygodnych przesłanek, że Wykonawca zawarł z innym Wykonawcą porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencyjności, w szczególności jeśli należy do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, Zamawiający będzie żądać od Wykonawcy wykazania, że Wykonawcy przygotowali oferty niezależnie od siebie.

- Opis sposobu obliczenia ceny

  - Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania wynikające z SWZ związane z realizacją zamówienia, musi być podana w złotych polskich (PLN) cyfrowo i słownie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku w rozumieniu ustawy z dnia 09 maja 2014 r. o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U. z 2019 r. poz. 178 z późn. zm.).

  - Cena podana w ofercie powinna obejmować wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia uwzględniając  zakres rzeczowy, warunki realizacji zamówienia oraz ewentualne ryzyko wynikające z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy.

  - Cena nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą) oraz okres realizacji (wykonania) zamówienia.

  - Cena może być tylko jedna, nie dopuszcza się wariantowości cen.

- Informacje dotyczące walut, w jakich będą prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą

Rozliczenia z Wykonawcą realizowane będą w PLN.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert

  - Zamawiający dokona oceny ofert, które nie zostały odrzucone na podstawie następujących kryteriów oceny ofert:

- K1. Cena ofertowa (waga kryterium 60%)

- K2. Gwarancja i rękojmia (waga kryterium 20%)

    - Cena ofertowa (K1) - waga – 60 %,

Liczba punktów liczona będzie według formuły:

(Cn / Cof.b) x  60 = liczba punktów, gdzie:

Cn – najniższa cena spośród ofert,

Cof.b – cena oferty badanej,

60 – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium

2)	Gwarancja i rękojmia (K2) – waga – 40%

Liczby punktów liczona będzie następująco:

(Gof b / Gn) x 40 = liczba punktów, gdzie:

Gof b – Okres gwarancji i rękojmi (w latach) oferty badanej

Gn – Najdłuższy okres gwarancji i rękojmi (w latach) spośród ofert

20 – maksymalna ilość punktów, możliwa do uzyskania w ramach tego kryterium

Przy czym minimalny okres gwarancji i rękojmi wynosi 2 lata. Nie wskazanie w formularzu ofertowym okresu gwarancji i rękojmi, lub wskazanie okresu gwarancji i rękojmi krótszego niż 2 lata będzie skutkowało odrzuceniem oferty.

Łączną liczbę punktów oferty „W” stanowi suma punktów oferty osiągnięta w każdym z kryteriów oceny:

W = K1+K2

Maksymalna łączna liczba punktów, jaką może uzyskać oferta wynosi 100.

Za najkorzystniejszą, Zamawiający wybierze ofertę, która uzyska największą ilość punktów.

W toku oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawcy pisemnych wyjaśnień dotyczących treści złożonej oferty.

Zgodnie z art. 248 Jeżeli nie można wybrać najkorzystniejszej oferty z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert przedstawia taki sam bilans ceny lub kosztu i innych kryteriów oceny ofert, zamawiający wybiera spośród tych ofert ofertę, która otrzymała najwyższą ocenę w kryterium o najwyższej wadze.

2. Jeżeli oferty otrzymały taką samą ocenę w kryterium o najwyższej wadze, zamawiający wybiera ofertę

z najniższą ceną lub najniższym kosztem.

3. Jeżeli nie można dokonać wyboru oferty, w sposób o którym mowa w ust. 2, zamawiający wzywa wykonawców, którzy złożyli te oferty, do złożenia w terminie określonym przez zamawiającego ofert dodatkowych zawierających nową cenę lub koszt.

Wykonawcy składając oferty dodatkowe, zaoferować mogą cenę lub koszt nie gorsze niż zaoferowane w złożonych ofertach.

- Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający informuje wszystkich Wykonawców o:

      - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres, jeżeli jest miejscem wykonywania działalności Wykonawcy, którego ofertę wybrano, oraz nazwy albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy, jeżeli są miejscami wykonywania działalności Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację,

      - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni,

      - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, powodach odrzucenia oferty,

      - nieustanowieniu dynamicznego systemu zakupów,

      - unieważnieniu postępowania

- podając uzasadnienie faktyczne i prawne.

  - Zamawiający udostępni informacje, o których mowa w pkt 18.1 na stronie internetowej.

  - Zamawiający podpisze umowę z Wykonawcą, który przedłoży najkorzystniejszą ofertę z punktu widzenia kryteriów oceny przyjętych w niniejszej specyfikacji.

  - Wybrany Wykonawca zgłosi się celem podpisania umowy w terminie wskazanym w zawiadomieniu o wyborze oferty, ale nie krótszym niż 5 dni od dnia przekazania zawiadomienia o wyborze oferty.

  - Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego lub nie wnosi wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą  spośród pozostałych ofert, bez przeprowadzania ponownej ich oceny.

- Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Od Wykonawcy, którego oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, wymagane będzie wniesienie – przed podpisaniem umowy – zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 5% ceny całkowitej (brutto) podanej w ofercie.

  - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy. Jeżeli Wykonawca jest jednocześnie gwarantem, zabezpieczenie służy także pokryciu roszczeń z tytułu gwarancji jakości.

  - Po upływie terminów ustalonych na usunięcie usterek, reklamacji (terminy oferowane) i ponownym jednokrotnym wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, Zamawiający zleci realizację z środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania umowy. W przypadku gdy koszt ten przekroczy wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, Zamawiający będzie dochodzić kwot uzupełniających.

  - Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub w kilku następujących formach:

    - pieniądzu;

    - gwarancjach bankowych;

    - gwarancjach ubezpieczeniowych;

    - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.

  - Zamawiający nie dopuszcza możliwości na wniesienie zabezpieczenia w formie weksla z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego oraz przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.

  - Polisa, poręczenie, gwarancja lub inny dokument stanowiący formę zabezpieczenia należytego wykonania umowy winny zawierać stwierdzenie, że na pierwsze pisemne żądanie Zamawiającego wzywające do zapłaty kwot z tytułu nienależytego wykonania umowy, zgodnie z warunkami umowy, następuje jego bezwarunkowa wypłata bez jakichkolwiek zastrzeżeń ze strony gwaranta/poręczyciela.

  - Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 09 9354 0007 0070 0700 0420 0039 BS Sejny, O/Puńsk.

  - Zamawiający zwraca 70% zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania go przez Zamawiającego za należycie wykonane.

  - 30% zabezpieczenia zwracane jest w terminie 15 dni po upływie okresu gwarancji i rękojmi.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy

18.1  Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w Załączniku nr 3 do SWZ.

18.2  Zamawiający na podstawie art. 455 ustawy PZP przewiduje możliwość dokonania zmiany umowy w formie aneksów w niżej wymienionych przypadkach:

- Zmiany terminu wykonania zamówienia, jeżeli konieczność zmiany terminu wynika z przyczyn niezależnych od Wykonawcy takich jak:

  - następstwa działań administracyjnych, których nie przewidziano na etapie przygotowawczego do inwestycji, oraz innych terminów formalno-prawnych mających wpływ na terminy realizacji zamówienia, a niewynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w tym zmiany umowy Zamawiającego z Instytucją Zarządzającą w zakresie terminów lub wysokości płatności dofinansowania realizacji projektu stanowiącego przedmiot umowy;

  - zmiany przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia;

  - wskutek wystąpienia okoliczności niezależnych od Stron umowy związanych z koniecznością zmiany okresu realizacji Umowy;

  - wystąpienia awarii nie zawinionej czynnościami lub nie wynikającej z zaniechania czynności, do których Wykonawca był zobowiązany;

  - konieczności podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków zdarzenia losowego wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć;

  - niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie zamówienia zgodnie z technologią wykonania;

  - warunków atmosferycznych, w szczególności: klęski żywiołowe; wystąpienie nietypowych dla klimatu polskiego warunków atmosferycznych odbiegających od typowych; szczególnie niesprzyjających np. gradobicia, trąby powietrzne, opady deszczu, niskie lub wysokie temperatury powietrza; zjawiska niestandardowe w klimacie polskim;

  - wstrzymania robót lub przerw w pracach powstałych z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy;

  - koniecznością wykonania zamówień dodatkowych.

- Konieczności zmiany, w zakresie wysokości wynagrodzenia w przypadku:

  - ustawowej zmiany w okresie obowiązywania umowy stawki podatku od towaru i usług VAT - w zakresie dotyczącym niezrealizowanej części umowy wynagrodzenie ryczałtowe brutto ulegnie modyfikacji stosownie do zmiany tej stawki, przy czym wynagrodzenie netto pozostaje bez zmian;

- Zmiany co do zakresu dostaw objętych umową i wysokości wynagrodzenia w przypadku, gdy ich wykonanie w całości stanie się zbędne Zamawiającemu z jakiegokolwiek powodu albo stan wypłacalności Zamawiającego spowoduje konieczność ich zaniechania.

18.3  Przyczyny dokonania zmian postanowień umowy oraz uzasadnienie takich zmian zostaną opisane w protokole konieczności zaakceptowanym przez strony umowy.

18.4  Zmiana postanowień niniejszej Umowy może nastąpić za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie pod rygorem nieważności takiej zmiany.

18.5  Na mocy ustawy Prawo zamówień publicznych niedopuszczalna jest jednak, pod rygorem nieważności zmiana postanowień zawartej umowy oraz wprowadzenie nowych postanowień do umowy, niekorzystnych dla Zamawiającego, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, chyba że konieczność wprowadzenia takich zmian wynika z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.

- Środki ochrony prawnej

  - Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów niniejszej ustawy.

  - Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 469 pkt 15 PZP.

  - Zgodnie z art. 513 ustawy PZP odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

  - Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

    - określenia warunków udziału w postępowaniu;

    - wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;

    - odrzucenia oferty odwołującego;

    - opisu przedmiotu zamówienia;

    - wyboru najkorzystniejszej oferty.

  - Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

  - Odwołanie wnosi się do Prezesa Izby w formie pisemnej w postaci papierowej albo w postaci elektronicznej, opatrzone odpowiednio własnoręcznym podpisem albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

  - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia przy użyciu środków komunikacji elektronicznej.

- Postanowienia dotyczące jawności protokołu postępowania o udzielenie zamówienia.

  - Protokół wraz z załącznikami jest jawny. Załączniki do protokołu udostępnia się po dokonaniu wyboru najkorzystniejszej oferty lub unieważnieniu postępowania.

  - Oferty są jawne od chwili ich otwarcia.

  - Ujawnianie treści protokołu wraz załącznikami odbywać się będzie wg następujących zasad:

    - Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

    - Zamawiający wyznacza termin, miejsce oraz zakres udostępnianych dokumentów i informacji,

    - Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności dokonana zostanie czynność przeglądania,

    - Zamawiający umożliwi kopiowanie udostępnianych dokumentów i informacji,

  - W sprawach nieuregulowanych niniejszą specyfikacją zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Klauzula informacyjna z art. 13 RODO  związana z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego

- Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy Puńsk,  tel.: 87 5161 048

- inspektorem ochrony danych osobowych w Urzędzie Gminy w Puńsku  jest Pani/Pani Agnieszka Szołtysek, e-mail: iod.ug.punsk@grupaformat.pl;

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego „Dostawa instrumentów muzycznych do Szkoły muzycznej w Puńsku nr 2” prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego;

- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania .

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy PZP, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy PZP;

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- posiada Pani/Pan:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

- Załączniki do specyfikacji warunków zamówienia

- Wzór Formularza Ofertowego – wg wzoru załącznik 1.

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia i oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wg wzoru załącznik 2.

- Formularz istotnych postanowień umowy – wg wzoru załącznik 3.

- Podwykonawcy – wg wzoru załącznik 4.